## Menuiseries Bois Ext.
AMENAGEMENT D'UN SALON DE COIFFURE
ET 2 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
22 rue de la Chartreuse
63230 CHAPDES BEAUFORT
D.P.G.F. – DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT n° 6 : ELECTRICITE - VMC
Bureau Contrôle
Alpes Contrôles
Antenne de Clermont-Fd
Architecte | 8 ave du Maréchal Leclerc
Yves LESME | 63800 Clermont-Fd
3 rue des Rapeaux | Tél : 04-44-05-31-32
63400 Chamalières | Tél 04-28-04-02-10
Tél : 04.73.36.20.44
BET Infrastructures
IB2A
16 rue des Frères Lumière
ZI le Brezet
63100 Clermont-Fd
Tél : 09-86-41-53-38
Date de création : Mars 2018
DESIGNATION | U | Q | PU | PV
Alimentation de chantier
Alimentation provisoire du chantier sur tableau de chantier
monophasé avec prises et protections
LOGEMENT 1
SALON/SEJOUR :
Lampe commande en SA | U | 2
Prise de courant 2P + T | U | 5
Prise téléphone RJ 45 | U | 2
Prise de télévision | U | 1
Passage liaison pour thermostat | U | 1
CUISINE :
Lampe commande en simple allumage | U | 2
Lampe simple plafond commande en SA | U | 1
Prise de courant 2P + T | U | 5
Prise spécialisée hotte 2P + T | U | 1
Prise spécialisée lave vaisselle 2P + T | U | 1
Prise de courant 2P + T | U | 3
Alimentation mono + terre pour chaudière | U | 1
Hotte avec filtre | U | 1
ENTREE
Lampe commande en VV | U | 1
Prise 2P + T 16 A | U | 1
Sonnette | U | 1
CHAMBRE 1 :
Lampe commande en va et vient | U | 1
Lampe commande en simple allumage | U | 2
Lampe commande en SA | U | 1
Prise de courant 2P + T | U | 3
Prise téléphone RJ 45 | U | 1
Prise télévision | U | 1
CHAMBRE 2 :
Lampe commande en va et vient | U | 1
Lampe commande en simple allumage | U | 2
Lampe commande en SA | U | 1
Prise de courant 2P + T | U | 4
Prise téléphone RJ 45 | U | 1
DEGAGEMENT :
Lampe commande interrupteur | U | 2
Détecteur de fumée en plafond | U | 1
SANITAIRES :
Lampe commande en SA | U | 2
SALLE DE BAIN
Lampe commandée en simple allumage | U | 1
Prise de courant 2P + T | U | 1
Prise spécialisée lave linge | U | 1
Liaison équipotentielle des appareils sanitaires | U | 1
TELEPHONE
Depuis la ligne Télécom pose d'un boitier de répartition et distribution
en câble 4 paires 0,60 m/m² sous gaines avec prises RJ 45 | U | 1
TELEVISION
Passage de câble sous gaines des combles aux prises télévision
suivant plan | U | 1
DIVERS :
Fourniture, pose et raccordement d'une platine support disjoncteur,
équipée de son disjoncteur de branchement différentiel 500 mA
type sélectif | U | 1
Tableau général de protection équipé en coupe-circuits à fusible posé
sur GTL | U | 1
Parafoudre | U | 1
Tableau de communication | U | 1
Sonnette de marque Legrand réf. 41626 | U | 1
Luminaires :
. hublots pour lampe 100 w | U | 3
. plafonnier | U | 1
. applique 1/4 de sphère | U | 12
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE :
Mise en place d'un groupe VMC simple flux hygroréglable dans les combles,
pose de bouches avec liaison en gaines souples pour les pièces :
cuisine - salle bains - sanitaires. Ligne mono + terre avec protection et
commande dans la salle de bains | U | 1
Total logement 1
LOGEMENT 2
SALON
Lampe commande simple allumage | U | 2
Prise de courant 2P + T | U | 4
Prise téléphone RJ 45 | U | 1
Prise de télévision | U | 1
CUISINE :
Lampe commande en simple allumage | U | 2
Prise de courant 2P + T | U | 3
Prise spécialisée hotte 2P + T | U | 1
Prise spécialisée lave vaisselle 2P + T | U | 1
Hotte avec filtre | U | 1
Alimentation mono terre pour chaudière | U | 1
ENTREE :
Lampe plafonnier en VV | U | 1
Sonnette | U | 1
DEGAGEMENT :
Lampe commande télérupteur | U | 2
Détecteur de fumé en plafond | U | 1
CHAMBRE 1 :
Lampe commande en va et vient | U | 1
Lampe commande en simple allumage | U | 2
Prise de courant 2P + T | U | 4
Prise téléphone RJ 45 | U | 1
Prise de télévision | U | 1
CHAMBRE 2 :
Lampe commande en va et vient | U | 1
Prise de courant 2P + T | U | 4
prise téléphone RJ 45 | U | 1
SALLE DE BAIN
Lampe commande en simple allumage | U | 1
Prise de courant 2P + T | U | 1
Prise spécialisée lave linge | U | 1
Liaison équipotentielle des appareils sanitaires | U | 1
SANITAIRES :
Lampe commande en simple allumage | U | 2
TELEPHONE
Depuis la ligne Télécom pose d'un boitier de répartition et distribution
en câble 4 paires 0,60 m/m² sous gaines avec prises RJ 45 | U | 1
TELEVISION
Passage de câble sous gaines des combles aux prises télévision
suivant plan | U | 1
DIVERS :
Fourniture, pose et raccordement d'une platine support disjoncteur,
équipée de son disjoncteur de branchement différentiel 500 mA | U | 1
type sélectif
Tableau général de protection équipé en coupe-circuits à fusible posé sur GTL | U | 1
Parafoudre | U | 1
Tableau de communication | U | 1
Sonnette de marque Legrand réf. 41626 | U | 1
Luminaires :
. hublots pour lampe 100 w | U | 3
. applique 1/4 de sphère | U | 12
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE :
Mise en place d'un groupe VMC simple flux hygroréglable dans les combles,
pose de bouches avec liaison en gaines souples pour les pièces :
cuisine - salle bains - sanitaires. Ligne mono + terre avec protection et
commande dans la salle de bains | U | 1
Total Logement 2
PARTIE COMMUNE :
Lampe commande en minuterie simple allumage avec détecteur de présence | U | 3
Hublot rond + lampe 100 W | U | 3
TELEVISION :
Fourniture et pose d'une antenne UHF-VHF et canal + dans combles avec :
. mât de support avec fixation
. PC 2P + T 16 A étanche
. câblage, branchement et essai | U | 1
Fourniture, pose et raccordement d'un coupleur uhf/vhf | U | 1
Fourniture, pose et raccordement d'un kit ampli en colonne | U | 1
Fourniture, pose et raccordement d'un répartiteur 1 entrée et 1 sortie | U | 1
Câblage répartiteur/logement | U | 2
Total télévision
TERRE
Prise de terre en câble cuivre nu de 25² avec piquet barrette et
liaison coffret de distribution | U | 1
CONSUEL
Une fiche de contrôle Consuel pour les 2 logements
LOCAL ANNEXE LOGEMENT 1 et 2
Sortie fil applique en simple allumage | U | 2
PC 2P + T 16 A | U | 2
Alimentation en câble sous gaine TPC | U | 2
Hublot rond + lampe 100 W | U | 2
Total Logements
SALON DE COIFFURE REZ-DE-CHAUSSEE
Armoire Générale
Liaison équipotentielle secondaire
1 ensemble dans l'armoire technique du rangement
1 coffret de type monobloc
1 appareillage sur châssis rail DIN, goulotte, bornier
Câblage alimentation depuis compteur en limite de propriété
1 parafoudre
1 terre générale câble cuivre nu de 25² avec piquet et barette de coupure
1 liaison équipotentielle arrivée eau, tuyauterie, bureau, sanitaire | U | 1
BUREAU
Eclairage par réflecteurs industriels en saillie 58 W x 2 avec une protection
vasque commande par télérupteur | U | 1
Ensemble prises postes de travail
1 PC 2P 16 A + T
1 PC 2P 16 A + T ondulée
2 PC RJ 45 | U | 1
PC 16 A + T | U | 2
Prise spécialisée pour lave linge et sèche linge | U | 2
Sonnette | U | 1
SANITAIRE
Eclairage par hublots 100 W avec protection vasque commande en
simple allumage | U | 1
RANGEMENT :
Eclairage par hublots 100 W avec protection vasque commande
en simple allumage | U | 2
Alimentation mono + terre pour chaudière et production eau chaude | U | 2
Alimentation mono + terre pour aspiration | U | 1
Prise de courant 2 P + T | U | 1
MAGASIN
Eclairage par réflecteurs décoratifs 60 x 60 en saillie 4 x 18 W avec une
protection vasque commandé simple allumage | U | 9
Eclairage appliques avec protection vasque commande simple allumage | U | 2
PC 16 A + T | U | 18
Prise téléphone RJ 45 | U | 2
Arrêt d'urgence alimentation | U | 1
Sonnette | U | 1
TELEPHONE
Conjoncteurs téléphoniques RJ 45 avec câble SY T1 4P 0,6 depuis le
répartiteur jusqu'au bureau et magasin | U | 2
INFORMATIQUE
Distribution par câble informatique catégorie 5 4P 0,6 mm²
prise RJ 45 | U | 1
ECLAIRAGE DE SECURITE
Blocs d'éclairage de secours 45 lumen avec étiquettes | U | 2
Alimentation en câble 1 000 R02V | U | 1
Boîtier de commande pour les blocs | U | 1
ALARME INCENDIE
. alarme type 4 - 200 V - 1 boucle implantée dans le bureau | U | 1
. déclencheurs manuels à proximité des sorties | U | 1
. alimentation en câble 1 paire 9/10 sous gaine | U | 1
. avertisseur sonore à 2,25 m hauteur | U | 1
. alimentation en câble CR 1 2 x 1,5² sous gaine | U | 1
VENTILATION MECANIQUE
. groupe simple flux hygro réglable avec distribution aux bouches hygro
réglable en gaine rigide compris fixation, coudes et Tés de répartition
. aimentation mono + terre pour locaux sanitaire et bureau | U | 1
. terre : prise de terre en câble de cuivre nu de 25² avec piquet et
barrette de coupure depuis TGBT
. clapets cf 1 h avec fusible thermique de déclenchement et réarmement
manuel | U | 1
ECLAIRAGE VITRINE
Rampe simple fluo protection casquette tôle laquée blanc ml 6,00
commande par horloge horaire réglable | U | 1
Boîtier coupure enseigne pompiers | U | 1
CONTRÔLE
Contrôle de l'installation par bureau de contrôle spécialisée | FF
CONSUEL :
Une fiche de contrôle Consuel | FF
Total HT
TVA 20,00 %
Montant TTC