## Menuiseries ext
AMENAGEMENT D'UN SALON DE COIFFURE
ET 2 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
22 rue de la Chartreuse
63230 CHAPDES BEAUFORT
D.P.G.F. – DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT n° 7 : PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE GAZ
Bureau Contrôle
Alpes Contrôles
Antenne de Clermont-Fd
Architecte | 8 ave du Maréchal Leclerc
Yves LESME | 63800 Clermont-Fd
3 rue des Rapeaux | Tél : 04-44-05-31-32
63400 Chamalières | Tél 04-28-04-02-10
Tél : 04.73.36.20.44
BET Infrastructures
IB2A
16 rue des Frères Lumière
ZI le Brezet
63100 Clermont-Fd
Tél : 09-86-41-53-38
Date de création : Mars 2018
DESIGNATION | U | Q | PU | PV
PLOMBERIE SANITAIRE
Alimentation générale eau froide :
Regard, compteur d'eau et canalisations polyéthilène
Canalisation tube polyéthilène depuis compteur volumétrique au
lot Gros-œuvre y compris fouilles en tranchées
Compteur AEP et pénétration sous sol, dallage au rez-de-chaussée
Vanne d'arrêt avant compteurs divisionnaire DN 20 | U | 3
Compteur divisionnaire calibre 20 mm | U | 3
Réducteur de pression NF DN 20 taré à 3 bars | U | 3
Filtre à tamis DN 20 | U | 3
Vanne d'arrêt après compteur DN 20 | U | 3
Raccords
Distribution intérieure en tubes recuits ou écrouis compris fourreau,
raccords colliers, brasures | Ens | 1
Nourrice cuivre pour distribution EC/EF | Ens | 1
LOGEMENTS ETAGE
Fourniture et pose appareils sanitaires blancs - robinetterie mitigeuse
Grohe ou similaire, garantie 5 ans, canalisations, alimentation et
évacuation encastrées. Aucun réseau apparent :
Dans cuisine :
. évier inox , 1 cuve et 1 égouttoir compris
mitigeur, vidage et siphon posé sur meuble 2 portes
. Dim. 100 X 60 | U | 2
Dans salle de bains :
. receveur de douche 80 x80 extra plat, bonde chromée, robinetterie
douche mitigeur ensemble douche, pare douche avec portes coulissantes | U | 2
. vasque ronde acrylique ou grès émaillé compris mitigeur, vidage et
siphon posée sur meuble 1 porte, miroir avec éclairage en applique
. Dim 80 x 60 | U | 2
W.C. :
bloc avec réservoir dorsal, mécanisme à poussoir,
abattant et robinet d'arrêt | U | 4
Raccordement compris robinet et siphon pour lave linge et lave vaisselle | U | 2
Raccordement aux écoulements attentes supposées au sol du RC
. Fourniture et pose de tubes PVC diamètres 100 - 75 - 50 - 40 -32
compris raccords, coudes, colliers, Tès et bouchons
. Ventilation des chutes prévues sous tuiles à douille en
attente sous toiture ou par soupapes anti-vide sur tuyauterie | FF | 1
Alimentation en eau depuis compteur au R.C.
. fourniture et pose de tube cuivre pour alimentation en eaux froide et
chaude, compris soudure, colliers, coudes et tès
. tubes cuivre section 16/18 - 14/16 - 12/14 - 10/12
. fourniture et pose robinet d'arrêt général
. fourniture et pose détendeur de pression | FF | 1
Main d'œuvre pour l'ensemble de l'installation
CHAUFFAGE CENTRAL - LOGEMENTS ETAGE
Nota : les réseaux pour alimentation et évacuation des corps de chauffe
et générateur encastrés
Dépose installation existante réseau distribution et retour, corps de chauffe
y compris évacuation | U | 6
GENERATEUR DE CHALEUR
CHAUDIERES MURALES MIXTES A EAU CHAUDE PAR MICRO
ACCUMULATION
Chaudière mixte SAUNIER DUVAL type ISOTWIN F25 E H-MOD 24,6 KW,
ECS accumulée dynamique, disconnecteur incorporé ou équivalent | U | 2
Fixation des chaudières | Ens | 2
Evacuation et vidange des chaudières | Ens | 2
VENTOUSE :
Ventouse horizontale y compris coude et accessoires | U | 2
REGULATION - ELECTRICITE
Thermostat à horloge journalière, alimentation 230 V de marque
SAUNIER DUVAL EXACONTROL 1 ou équivalent | U | 2
Alimentation électrique des chaudières | HL | LOT EL
Alimentation électrique des thermostats depuis les chaudières | HL | LOT EL
Raccordement électrique des chaudières depuis attentes de l'électricien | U | 2
Raccordement électrique des thermostats depuis attentes de l'électricien | U | 2
CORPS DE CHAUFFE
RADIATEURS
Radiateurs BRUGMANN STANDART HABILLES 4 orifices, livrés peints
d'usine blancs, sous emballage thermorétracté ou équivalent
. Entrée | U | 2
. Salon | U | 2
. Cuisine | U | 2
. Dégagement | U | 2
. CH 1 | U | 2
. CH 2 | U | 2
. Sèche serviettes | U | 2
ROBINETTERIE DE RADIATEURS
Corps thermostatiques ALTECH ou équivalent | U | 16
Robinets thermostatiques ALTECH ou équivalent | U | 14
Tés ou coudes de régalges ALTECH ou équivalent | U | 16
Robinets de vidange | U | 16
Tête simple réglage ALTECH ou équivalent | U | 2
DISTRIBUTION INTERIEURE
CANALISATIONS EN DALLE
En tube de cuivre recuit diam 12/14 et 14/16 | Ens
CANALISATIONS CUIVRE ECROUI
. diam 12/14 - 14/16 et 20/22 | Ens
. raccords, colliers, brasures, y compris toutes sujétions | Ens | 1
CLARINETTE DE DISTRIBUTION :
Collecteur cuivre de distribution chauffage aller-retour y compris vannes
d'isolement, purgeur d'air | Ens | 2
Ensemble gaz comprenant vannes extérieures, boîte sous verre, raccord
vannes diam 40 et cuivre diam 40 | Ens | 2
Réseau gaz canalisations cuivre avec vanne d'arrêt raccord pour flexible
alimentation :
. gazinière logements | Ens | 2
SALON DE COIFFURE
Fourniture et pose appareils sanitaires blancs - robinetterie mitigeuse
Grohe ou similaire, garantie 5 ans, canalisations, alimentation et évacuation
encastrées. Aucun réseau apparent :
Vasque ronde acrylique ou grès émaillé compris mitigeur, vidage et
siphon, posée sur meuble 1 porte
. dim 80 x 60 | U | 1
Robinetterie mitigeur | U | 1
Cumulus ballon production d'eau chaude capacité 300 l groupe de
sécurité, kit de raccordement, consoles support | U | 1
Attente pour raccordement bacs shampoings par raccord inox souples et
canalisation PVC sur évacuation EU (pour équipement fourni par usagé) | U | 1
W.C., bloc avec réservoir dorsal, mécanisme à poussoir,
abattant et robinet d'arrêt, barre murale pour wc handicapés | U | 1
Lavabo d'angle robinetterie eau froide | U | 1
Raccordement aux écoulements attentes supposées au sol
. Fourniture et pose de tubes PVC diamètres 100 - 75 - 50 - 40 -32
compris raccords, coudes, colliers, Tès et bouchons
. Ventilation des chutes prévues sous tuiles à douille en
attente sous toiture ou par soupapes anti-vide sur tuyauterie | FF | 1
Alimentation en eau depuis compteur au R.C.
. fourniture et pose de tube cuivre pour alimentation en eaux froide et
chaude, compris soudure, colliers, coudes et tès
. tubes cuivre section 16/18 - 14/16 - 12/14 - 10/12
. fourniture et pose robinet d'arrêt général
. fourniture et pose détendeur de pression
. fourniture et pose de robinet de puisage dans local poubelle et labo | FF | 1
Main d'œuvre pour l'ensemble de l'installation
CHAUFFAGE CENTRAL
Dépose installation existante réseau distribution et retour, chaudière,
couple de chauffe y compris évacuation | U | 4
Nota : les réseaux pour alimentation et évacuation du corps de chauffe
et générateur apparents dans le rangement
GENERATEUR DE CHALEUR
Chaudière murale gaz à condensation de genre De Dietrich (ou équivalent)
ECO, puissance nominale unitaire 24 KW, chauffage seul, tableau
de commande Diematic M3, organe de sécurité et de contrôle, tableau
de commande et tous accesoires | U | 1
Fixation de la chaudière | Ens | 1
Evacuation et vidange de la chaudière | Ens | 1
VENTOUSE :
Ventouse horizontale y compris coude et accessoires | U | 1
REGULATION - ELECTRICITE
Thermostat à horloge journalière, alimentation 230 V de marque
SAUNIER DUVAL EXACONTROL 1 ou équivalent | U | 1
Alimentation électrique de la chaudière | HL | lot élec
Alimentation électrique de thermostat depuis la chaudière | HL | Lot élec
Raccordement électrique de la chaudière depuis attentes de l'électricien | U | 1
Raccordement électrique du thermostat depuis attente de l'électricien | U | 1
EXPANSION SECURITE :
Vase d'expension à pression d'azote marque Flamco (ou sililaire) type
Flexcon 110-1 | U | 1
Groupe de raccordement Dn 3/4 avec mano dito | U | 1
POMPE DE CIRCULATION :
Pompe de circulation chauffage marque Salmon (ou équivalent) avec
corps à brides équipé de raccords unions, de contre-brides et des
divers accessoires, type :
. double modèle Siriux, monophasé 230 V, pour circuit "plancher chauffant" | U | 1
Kit complet de mesure pression différentielle marque Salmson avec
manoeumètre, 2 robinets d'isolement et tube de liaison, type Kit Press 6 | U | 2
Thermostat limiteur de température ) 45 C° à réarmement manuel pour
circuit plancher chauffant | U | 1
REGULATION ET PROGRAMMATION :
La régulation du circuit de chauffage sera de marque Sauter, régulant une
température d'eau de départ en fonction des conditions extérieures,
vanne motorisée 3 voies, et comprenant :
Chaudière autonome :
. sonde température extérieure, Ni 1000, EGT301F101, nb 1
. contrôleur pression 0-6 bar, laiton, DSB143F001,nb 1
. Sonde de température applique, Ni1000, EDT311F101, nb 3 | U | 1
Circuit plancher chauffant :
. aquastat d'applique 30-70 ° C IP 40 réarmenent manuel, nb 1
. vanne 3 voies filetée, PN16, nb 3
. 1 raccord fileté + joint plat, nb 3
. servomoteur de vanne, 130 V -, nb 1 | U | 1
Régulateurs :
Régulateur Equitherm affichage digital | U | 1
RESEAUX DE DISTRIBUTION :
Réseaux plancher chauffant :
Tube cuivre écroui posé apparent depuis la bouteille de découplage :
. cuivre 20/22
. cuivre 26/28
Divers accessoires tuyauterie : raccords, colliers, supports, gaz, fourreaux.. | U | 1
Plancher chauffant :
Circuit plancher chauffant :
Plaques semelles d'isolation EFISOL, type TMS SI (ou équivalent), en
polystyrène expansé, épaisseur 120 mm minimum, résistance thermique
minimale de 1,70 m² K/Wn sur toute la surface du plancher | m² | 53.65
Film PE minimum 150 µm à poser sous l'isolation pour éviter toute
remontée d'humidité | m² | 53.65
Isolant en mousse alvéolaire de polyéthylène, épaisseur 8 mm, avec
bavette de 150 mm, pour bande périphérique | ml | 35.9
Agrafes de fixation pour maintien des tubes | U | 1
Adjuvant béton chape, fluidifiant, en bidon de 20 litres | U | 1
Tube COSYTUBE BAO en polyéthylène réticulé haute densité par
procédé électro-physique, Dn 13/16 | U | 1
Répartiteur complet, type COSYPACK CONFORT, avec robinetterie
incorporée comprenant 2 collecteurs avec purgeurs, thermomètres, vidange,
vannes, tés de réglage et raccords pour chaque circuit, modèle :
. coffrets pour collecteur COSYPACK | U | 1
. remplissage, essais pression et assistance pendant coulage | U | 1
. divers accessoires pour dito | U | 1
REGULATION DU PLANCHER CHAUFFANT :
Le présent lot devra la mise en place d'une régulation du plancher chauffant
de marque FIMIMETAL et comprenant :
. 1 thermostat filaire analogique, installé dans le magasin, plage de réglage
5-30 °C, 3 modes de fonctionnement : hors gel, éco, auto
. 1 moteur électromagnétique avec adaptateur pour robinetterie M30 x 1,5
normalement fermé, sur départ plancher chauffant au niveau du collecteur | U | 1
Le présent lot devra le raccordement pour l'alimentation des thermostats
d'ambiance et des moteurs électromagnétiques en câble U1000-RO2V,
posé sous goulottes ou chemin de câbles | U | 1
Ensemble gaz comprenant vannes extérieures, boîte sous verre, raccord
vannes diam 40 et cuivre diam 40 | U | 1
TOTAL HT
TVA 20,00 %
MONTANT TTC
VARIANTE PREPARATEUR EAU CHAUDE :
Production d'eau chaude salon de coiffure :
Fourniture et pose d'un chauffe eau à gaz à accumulation, modèle vertical,
raccordement sortie ventouse, orientale, système de gestion anti
légionnellose
Fixation sur potence galvanisée
Manchon pour isolation des canalisation, capacité 110 l
Type Styx Optima V 12 gaz naturel ou équivalent | U | 1
TOTAL HT
TVA 20,00 %
MONTANT TTC